Miniprojekt

Łukasz Chwistek 243662

Poniedziałek, 15:15-16:55

# Wstęp

Przykład z ogrzewaniem przez klimatyzator

Nieliniowy model obiektu:

Cv1Tw1t=cpρpfktTkzt-cpρpfktTw1t-ks1(Tw1t-Tzewt) - k0(Tw1t-Tw2t)Cv2Tw2(t) =cpρpfktTw1t+ cpρpfktTw2t - ks2(Tw2t-Tzewt)

Właściwości modelu i ich wartości nominalne zadane podczas zajęć:

- Wymiary budynku, który zakładamy, że jest przedzielonym prostopadłościanem: dl = 10m - długość budynku (pomieszczenia dzielą dł. budynku na 4m i 6m), szer = 5m - szerokość budynku h = 4m - wysokość

Vw1 = dl · szer · h = 100 m3 - Objętość pomieszczenia 1

Vw2 = 120 m3 – Objętość pomieszczenia 2

- Zmienne stanu

Tw1N = 20◦C - Nominalna temperatura wewnętrzna

Tw2N = 15◦C - Nominalna temperatura poddasza

- Zmienne wejściowe

TzewN = −20◦C - Nominalna temperatura na zewnątrz

TkzN = 30◦C - Nominalna temperatura powietrza

QkN = 20 kWh – energia potrzebna do podgrzania powietrza do 30◦C

fkN = Q/cpρpTkz= 0.556 m3s - Nominalne wdmuchiwane powietrze

- Inne parametry modelu

ρp = 1.2kg3m - gęstość powietrza

cp = 1000Jkg*C  - ciepło

Cv1 = cp · ρp · Vw1 = 96000JC  - pojemność cieplna

Cv2 = cp · ρp · Vw2 = 144000JC - pojemność cieplna

- Współczynniki przenikalności cieplnej

ks1 =?WC  - z wnętrza pomieszczenia 1 na zewnątrz

ks2 =?WC  - z wnętrza pomieszczenia 2 na zewnątrz

k0 = 0 WC  - z pomieszczenia 1 do pomieszczenia 2

Współczynniki K należy obliczyć podstawiając za pochodne zera, a za pozostałe wartości znane nam wartości nominalne. Otrzymujemy takie oto równanie:

Rozwiązanie Analityczne:

## ks1= cpρpfktTkzt-cpρpfktTw1tTw1t-Tzewtks2= cpρpfktTw1t-cpρpfktTw2tTw1t-Tzewt

Wyliczone współczynniki K:

ks1=166.667ks2= 95.238

- Schematy modeli w Simulinku:

  - Model nieliniowy:

Rysunek 1: Schemat Modelu Nieliniowego

  - Równania Stanu

Rysunek 2: Równania Stanu

  - Transmitancje

Rysunek 3: Transmitancje

Dane wprowadzono do Simulinka celem sprawdzenia poprawności wykonania obliczeń.

Rysunek 4 Stan ustalony

Dla podanych danych wejściowych, w układzie panuje stan ustalony, co potwierdzają linie proste. Pochodne są równe zero, temperatura powietrza w pokoju 1. i 2. się nie zmienia.

# Charakterystyki statyczne

- stała temperatura klimatyzacji, zmienna temperatura zewnętrzna.

Wykonano charakterystyki statyczne dla stałych temperatur nawiewu klimatyzacji Tkz=[30°C,35°C,40°C] oraz zmieniającej się temperatury zewnętrznej Tzew=[-30°C, -15°C, 0°C]

- stała temperatura zewnętrzna, zmienna temperatura klimatyzacji.

Wykonano charakterystyki statyczne dla stałych temperatur zewnętrznych Tzew=[-20°C, -15°C, -10°C] oraz zmieniającej się temperatury nawiewu klimatyzacji Tkz=[25°C,30°C,35°C]

Rysunek 5: Charakterystyki statyczne

- Charakterystyki modelu nieliniowego

Rysunek 6,7,8,9,10: Odpowiedzi skokowe dla różnych punktów pracy

# 5	Odpowiedzi skokowe modeli liniowych

Rysunek 11: Schemat Modelu State Space

Tworzenie transmitancji na podstawie State Space’a za pomocą funkcji MATLAB’a:

[ L1, M1 ] = ss2tf(A,B,C,D,1)

[ L2, M2 ] = ss2tf(A,B,C,D,2)

Rysunek 12: Schemat Modelu Transmitacyjnego

Rysunek 13-17: Odpowiedzi skokowe modelu liniowego state space, różnych punktów pracy

Rysunek 18-22: Odpowiedzi skokowe modelu liniowego transmitancji, dla różnych punktów pracy

# 6	Wnioski

Na rysunku 1 znajduje się model nieliniowy obiektu. Jego odpowiedzi skokowe na rysunku 4 przy trzech różnych punktach pracy opisanych w legendzie, pierwszym są wartości nominalne, w drugim zwiekszamy Tzew o 5,10,15 ◦C, nastepnie  zwiększamy Tkz o 5,10,15 ◦C.

Następnym etapem jest stworzenie modelu State Space (rysunek 2) oraz Transmitancji (rysunek 3), którą możemy uzyskać odpowiednim poleceniem Matlaba z macierzy użytych do stworzenia State Space. Dla modelu liniowego State Space na rysunkach 13-17  widzimy odpowiedzi skokowe, dla punktów pracy, gdzie pierwszym jest nominalny, a następne zwiększane o 5◦C. Tak samo postępujemy z drugim modelem liniowym (Transmitancją), której odpowiedzi są widoczne na rysunkach 18-22. Można zaobserwować, że:

- wykresy są takie same, co oznacza, że modele reagują tak samo dla podanych wymuszeń, mimo różnych form realizacji.

- dla tych samych skoków temperatura stabilizuje się w tym samym czasie. Wynika z tego, iż model zachowuje się liniowo. Dla jednakowych wartości siły nawiewu wykresy mają identyczny przebieg, więc czas stabilizacji nie zmienia się, ponieważ fp jest stałe. Oznacza to, że szybkość zmian temperatur zależy od fp.

- moment zadania tego skoku nie wpływa na poziom ani czas stabilizacji, co potwierdza liniowość modelu

- Stabilizacja zachodzi powoli z uwagi na dobrane parametry k

- Krzywe przedstawiające zmianę temperatury w reakcji na skok dla dwóch różnych pomieszczeń są różne. Wynika to z tego, iż klimatyzator ogrzewa pokój 1., który zaś przekazuje energię do pokoju 2., który jest w ten sposób jest ogrzewany.

# 7. Kod w Matlabie